## Sheet1
Specific Surface Area
Location/Region: | CO | Site: | JPL Met | Date: | 20250305
Time: | 1515 | Density (kg/m3): | 250 | Calibration (mV) | 528
Height: (cm above ground) | NIR % | SSA | NIR % | SSA | NIR % | SSA
90 | 65.9 |  | 63.9
85 | 63.7 |  | 66.6
75 | 59.9 |  | 57.4
65 | 67.3 |  | 65.5
55 | 41 |  | 42.3
45 | 52.3 |  | 53.1
35 | 54.1 |  | 50.8
25 | 29.7 |  | 21
15 | 39.7 |  | 42.6
5 | 45.4 |  | 44.5