## STD
Site: | Pilot peak shoulder, N aspect
Associated pit/transect/point: | PLT1_20241206
Observer: | C.Kane, L.Stark |  |  |  | Ram type: | STD
Date: |  |  |  |  | Time: | 1420
Notes:
tube mass T (kg) | hammer mass H (kg) | number of falls n | fall height f (cm) | location of point L (cm)
1 | 0 | 0 | 0 | 22
1 | 0.5 | 0 | 0 | 22
1 | 0.5 | 1 | 10 | 23
1 | 0.5 | 2 | 5 | 24
1 | 0.5 | 1 | 10 | 26
1 | 0.5 | 1 | 20 | 28
1 | 0.5 | 1 | 5 | 29
1 | 0.5 | 1 | 5 | 30
1 | 0.5 | 1 | 5 | 31
1 | 0.5 | 1 | 5 | 32
1 | 0.5 | 1 | 5 | 33
1 | 0.5 | 2 | 5 | 34
1 | 0.5 | 2 | 5 | 35
1 | 0.5 | 1 | 5 | 36
1 | 0.5 | 1 | 5 | 37
1 | 0.5 | 1 | 5 | 38
1 | 0.5 | 1 | 10 | 39
1 | 0.5 | 1 | 10 | 40
1 | 0.5 | 1 | 5 | 41
1 | 0.5 | 2 | 5 | 42
1 | 0.5 | 3 | 5 | 43
1 | 0.5 | 4 | 5 | 44
1 | 0.5 | 2 | 15 | 45
1 | 0.5 | 2 | 15 | 46
1 | 0.5 | 4 | 15 | 47
1 | 0.5 | 2 | 20 | 48
1 | 0.5 | 2 | 20 | 49.5
1 | 0.5 | 2 | 20 | 50.5
1 | 0.5 | 2 | 20 | 51
1 | 0.5 | 2 | 20 | 53
1 | 0.5 | 2 | 20 | 53.5
1 | 0.5 | 2 | 20 | 54
1 | 0.5 | 4 | 20 | 55
1 | 0.5 | 2 | 30 | 56
1 | 0.5 | 3 | 30 | 57
1 | 0.5 | 2 | 30 | 58
1 | 0.5 | 2 | 30 | 59
1 | 0.5 | 3 | 30 | 60
1 | 0.5 | 3 | 30 | 62
1 | 0.5 | 2 | 30 | 63
1 | 0.5 | 2 | 30 | 64
1 | 0.5 | 2 | 30 | 65
1 | 0.5 | 2 | 30 | 66
1 | 0.5 | 2 | 30 | 67
1 | 0.5 | 2 | 30 | 69
1 | 0.5 | 2 | 20 | 70
1 | 0.5 | 2 | 20 | 71
1 | 0.5 | 3 | 15 | 71.5
1 | 0.5 | 2 | 15 | 72
1 | 0.5 | 2 | 15 | 73
1 | 0.5 | 2 | 15 | 74
1 | 0.5 | 2 | 15 | 74.5
1 | 0.5 | 2 | 20 | 75.5
1 | 0.5 | 2 | 20 | 76
1 | 0.5 | 2 | 20 | 77
1 | 0.5 | 2 | 20 | 78
1 | 0.5 | 2 | 20 | 79
1 | 0.5 | 2 | 20 | 80
1 | 0.5 | 4 | 20 | 81
1 | 0.5 | 4 | 20 | 72
1 | 0.5 | 1 | 30 | 83
1 | 0.5 | 1 | 20 | 84
1 | 0.5 | 2 | 15 | 85
1 | 0.5 | 1 | 15 | 86
1 | 0.5 | 1 | 15 | 87
1 | 0.5 | 2 | 15 | 88
1 | 0.5 | 2 | 20 | 89
1 | 0.5 | 2 | 10 | 90
1 | 0.5 | 2 | 10 | 91
1 | 0.5 | 2 | 10 | 91.5
1 | 0.5 | 2 | 10 | 92.5
1 | 0.5 | 2 | 20 | 93
1 | 0.5 | 2 | 10 | 94
1 | 0.5 | 2 | 10 | 95
1 | 0.5 | 2 | 10 | 95.5
1 | 0.5 | 2 | 10 | 96
1 | 0.5 | 2 | 10 | 97
1 | 0.5 | 2 | 10 | 98
1 | 0.5 | 3 | 10 | 98.5